# БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра метрологии и стандартизации

Лабораторная работа № Р5-A

«Анализ спектра и измерение параметров модуляции и

нелинейных искажений сигнала»

Выполнил:                                                                                       Проверила:

студент гр.040302

Минск 2000

- Цель работы:

- Изучение методов анализа спектра и нелинейных искажений сигналов .

- Изучение методов измерения параметров модулированных сигналов.

- Изучение устройств и принципа действия измерительных приборов СК4-58, СК3-43, С6-5,Г4-107 и приобретение навыков работы с ними.

- Лабораторное задание:

- Провести анализ спектра сигналов и измерений их спектральных характеристик.

- Провести наблюдение спектра сигналов на выходе исследуемых устройств и измерить их нелинейные искажения.

- Провести измерение параметров амплитудного и частотно-модулированных сигналов.

- Сведения об приборах используемых при выполнении работы.

| № п/п | Наименования прибора | Тип прибора | Основные технические характеристики. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор спектра | СК4-58 | Диапазон раб. частот от 0.4 до 600 мГц перекрывается 3-мя поддиапазонами 0,4-200 кГц. Полосса пропускания на уровне 3 дБ принимает значения 0.1, 0.3, 1.0 кГц. |
| 2 | Измеритель модуляции. | СК3-43 | Диапазон ведущих частот от 4 до 1000 Мгц в режиме измерения дивиации .Частота от 0.15 до 500 МГц в режиме измерения амплитудной модуляции. |
| 3 | Измеритель нелинейных искажений | С6-5 | Диапазон частот 20 Гц – 20 мГц. Диапазон входного напряжения 0.1-100 В. |
| 4 | Генератор сигналов высокочастотных | Г4-107 | Диапазон частот 12.5-400 МГц. Основная погрешность установки частоты не более 1 %. |

4) Расчётные формулы.

f(w)=w0+Δwsinwt

М=Umax+UminUmax−Umin

Δf=Δw2π

Cn=A2n+Bn2

θn=arctg(AnBn)

5) Структурная схема

Fсигн.

F1

Fсигн.

F2

Eупр

к1

Усилитель

Фильтры

Частотомер

Преобразо-ватель 4

Гетеродин

Гетеродин

Г1

Фильтр НЧ

Генератор

Преобразо-ватель

Преобразо-ватель 3

ЭЛТ

Фильтр НЧ

Преобразо-ватель 2

УП 2

Детектор

Гетеродин

Г2

Диапазон

Структурная схема анализатора

Частотомер

Делитель частоты

Гетеродин

Смеситель

Фильтро входное

Делитель входной

Колибратор

ПУКУ

ФНГ

Детектор

Индикатор цифровой

УПУ

АСУ

ГД

Вход

Структурная схема измерителя модуляции

Аттениатор

Колибратор

Усилитель

Преобразо-ватель

Индикатор

Усиитель

Рецептор-ный фильтр

Усилитель входной

колиб

6) Выполнение работы: (Вариант №2)

Таблица №2

| Параметр | ## Номер сигнала |  |  |  |  | ## Погрешность измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1 |  | ## 2 | ## 3 | ## 4 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| f0, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fн, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fв, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fв−fн, кГц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания плавного аттенюатора, Дб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания ступенч. аттенюатора , Дб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uв, Дб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uн, Дб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5

| ## Параметр | Номер сигнала (положение переключателя) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| K1, % |  |  |  |  |
| Kг, Дб |  |  |  |  |
| Погрешность измерений |  |  |  |  |

Таблица № 7

| Параметр | ## Положение переключателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| Ma, % |  |  |  |  |
| Mн, % |  |  |  |  |
| Погрешность градуировки переключателя |  |  |  |  |
| Погрешность измерений кАМ |  |  |  |  |
| Δf+, кГц |  |  |  |  |
| Δf−, кГц |  |  |  |  |
| Погрешность измерения девиации частоты |  |  |  |  |
| Погрешность измерений., |  |  |  |  |
| β |  |  |  |  |

Исследуемые спектры: