Белорусский Государственный Университет

Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра метрологии и стандартизации

Отчет по лабораторной работе Р.6Б

«Измерение параметров четырехполюсников»

Выполнил:						Проверил:

Ст. гр. 910702					доцент

Архипенко А.Г.

# Минск 2001

## 1. Цель работы:

  - Изучение методов панорамного исследования амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик пассивных и активных четырехполюсников (ЧП).

  - Изучение устройства и принципа действия измерительных приборов Х3-12 и Р5-11 и приобретение практических навыков работы с ними.

## 2. Приборы, используемые при выполнении работы:

| Наименование прибора | Тип прибора | Заводской номер | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеритель амплитудно-частотных и фазочастотных характеристик | Х3-12 |  | Диапазоны рабочих частот не менее 0,02-200 кГц. Пределы измерения фазовых сдвигов 0,6, 1,8, 6, 18, 60, 180. Пределы измерения относительной амплитуды 3, 10, 30 дБ. Погрешность измерения фазовых сдвигов . Погрешность измерения относительной амплитуды 2,2 дБ. Входное сопротивление 600 60 Ом, емкость 10 пФ. |

## 3. Выполнение работы.

АЧХ четырехполюсника.

#### Рис. 1

ФЧХ четырехполюсника.

Рис. 2.

Таблица 1

| Вид ЧП | Параметры |
| --- | --- |
|  | Анализ АЧХ и ФЧХ | Измерение и | Вычисленные |
|  | Ax, дБ | fx, кГц | , град | fx, кГц | Ax, дБ | fx, кГц | , град | fx, кГц | , дБ | , град |
| Пассивный | -18 | 67 | 90 | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | -6 | 105 | 70 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | -13 | 139,3 | -50 | 79 |  |  |  |  |  |  |
| Активный | -15 | 68 | 85 | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | -2 | 102 | 35 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | -6 | 140 | -80 | 84 |  |  |  |  |  |  |

Вывод: