Контрольные вопросы

по дисциплине

# Метрология и измерения

1 Основные термины и определения в области метрологии: метрология, измерение, основные виды и методы измерений.

2 Основные термины и определения в области метрологии: погрешность измерения, ее виды и составляющие, формы выражения погрешностей, точность измерений.

3 Основные термины и определения в области метрологии: средства измерений и их классификация.

4 Погрешности средств измерений. Способы нормирования погрешностей средств измерений.

5 Систематические погрешности измерений. Способы обнаружения и оценки систематических погрешностей.

6 Систематические погрешности измерений. Способы уменьшения систематических погрешностей.

7 Суммирование  неисключенных систематических погрешностей.

8 Принцип работы, устройство и характеристики магнитоэлектрического измерительного механизма.

9 Случайные погрешности измерений. Оценка случайных погрешностей прямых равноточных измерений.

10 Случайные погрешности измерений. Оценка случайных погрешностей косвенных измерений.

11 Критерии грубых и ничтожных погрешностей.

12 Обработка результатов многократных наблюдений при прямых измерениях.

13 Обработка результатов многократных наблюдений при косвенных измерениях.

14 Оценка результирующей погрешности измерений при наличии неисключенной систематической погрешности.

15 Оценка погрешностей измерений с однократными наблюдениями.

16. Характеристики погрешностей и формы представления результатов измерений.

17 Метрологическое обеспечение и его основные цели и задачи.

18 Структура метрологической службы Республики Беларусь. и ее основные функции.

19 Эталоны единиц физических величин.

20 Передача размера единиц физических величин. Поверочные схемы.

21 Классификация электрорадиоизмерительных приборов и их основные характеристики.

22 Общие структурные схемы электрорадиоизмерительных приборов.

23 Измерение тока и напряжения электромеханическими приборами. Общий принцип работы электромеханических приборов.

24 Принцип работы, устройство и характеристики магнитоэлектрического измерительного механизма.

25 Принцип работы, устройство и характеристики электродинамического измерительного механизма

26 Принцип работы, устройство и характеристики электромагнитного измерительного механизма.

27 Магнитоэлектрические амперметры и вольтметры

28 Термоэлектрические и выпрямительные амперметры, их устройство, характеристики и область применения.

29 Измерение напряжения электронными аналоговыми вольтметрами. Вольтметры прямого преобразования.

30 Измерение напряжения электронными аналоговыми вольтметрами. Вольтметры сравнения.

31 Зависимость показаний вольтметров от формы кривой измеряемого напряжения.

32 Измерение напряжения электронными цифровыми вольтметрами. Общие сведения и классификация цифровых вольтметров.

33 Цифровые вольтметры постоянного тока, реализующие время-импульсный метод преобразования. Неитегрирующие вольтметры.

34 Цифровые вольтметры постоянного тока, реализующие время-импульсный метод преобразования. Итегрирующие вольтметры.

35 Цифровые вольтметры постоянного тока, реализующие частотно-импульсный методы преобразования.

36 Цифровые вольтметры постоянного тока, реализующие кодо-импульсный метод преобразования.

37 Цифровые вольтметры переменного тока.

38 Общие сведения и классификация приборов для измерения частоты и интервалов времени. Резонансные частотомеры.

39 Типовая структурная схема цифрового частотомера и ее работа в различных режимах.

40 Особенности измерения низких и высоких частот с помощью цифровых частотомеров.

41 Измерение фазового сдвига методом суммы и разности напряжений.

42 Нулевой метод измерения фазового сдвига.

43. Измерение фазового сдвига методом преобразования его во временной интервал.

44 Классификация методов и приборов для измерения мощности.

45 Тепловые методы измерения мощности: болометрический (термисторный) и термоэлектрический.

46 Электронные методы измерения мощности: метод вольтметра и метод с использованием горячих носителей тока.

47 Измерение проходящей  мощности. Метод с использованием направленных ответвителей.

48 Измерение проходящей мощности. Метод поглощающей стенки.

49 Измерение проходящей мощности. Метод с использованием эффекта Холла.

50 Измерение проходящей мощности. Пондеромоторный метод.

51 Измерение параметров цепей с сосредоточенными постоянными. Мостовой метод измерения параметров двухполюсников.

52 Измерение параметров цепей с сосредоточенными постоянными. Резонансный метод измерения параметров двухполюсников.

53 Измерение параметров цепей с сосредоточенными постоянными. Метод замещения.

54 Исследование формы электрических сигналов. Классификация, номенклатура параметров и основные определения.

55 Структурная схема универсального осциллографа и краткая характеристика его основных функциональных узлов.

56 Скоростные и стробоскопические осциллографы.

57 Универсальные осциллографы и их основные разновидности.

58 Осциллографические измерения.

59 Классификация измерительных генераторов. Основные параметры и обобщенная структурная схема ИГ.

60 Измерительные генераторы гармонических сигналов.

61 Низкочастотные, высокочастотные и сверхвысокочастотные измерительные генераторы.

62 Генераторы качающейся частоты.

63 Синтезаторы частоты.

64 Измерительные генераторы импульсов и специальной формы.

65 Генераторы шумовых сигналов.