Вопросы по предмету «Теория электрических цепей»

1 семестр обучения

- Трансформатор без магнитопровода. Математическое описание. Векторная диаграмма.

- Применение метода эквивалентного источника напряжения для расчета линейных электрических цепей.

- Активные элементы цепи (источники энергии). Представление реальных источников энергии источниками напряжения и источниками тока.

- Правила переноса источников энергии в электрических цепях. Преобразование параллельных активных ветвей.

- Резонанс напряжений. Частотные характеристики и резонансные кривые последовательного резонанса.

- Основные характеристики гармонического тока. Комплексный (символический) метод расчета. Изображение синусоидальных величин на комплексной плоскости.

- Принцип наложения. Практическое применение принципа наложения при расчете электрических схем.

- Резонанс в последовательном колебательном контуре. Условие резонанса. Добротность. Влияние активного сопротивления, включённого параллельно ёмкости, на резонансные кривые контура.

- Метод узловых потенциалов. Применение метода. Метод двух узлов.

- Частотные характеристики реактивных двухполюсников.

- Параметры электрических цепей: сопротивление, индуктивность, ёмкость.

- Резонансные явления в параллельной электрической цепи. Основные характеристики и векторные диаграммы.

- Преобразование соединения треугольником в звезду при условии эквивалентности.

- Метод контурных токов. Применение метода для анализа электрических цепей переменного тока.

- Частотные характеристики многоэлементных реактивных двухполюсников. Основные принципы построения характеристик реактивных двухполюсников.

- Законы Кирхгофа. Расчёт электрических цепей на основе законов Кирхгофа.

- Цепи с взаимной индуктивностью. Согласное и встречное включение индуктивно связанных катушек (последовательное включение).

- Последовательное включение индуктивно связанных катушек. Векторные диаграммы.

- Символическая форма записи законов Кирхгофа и закона Ома для электрических цепей синусоидального тока с R, L, C — элементами. Последовательное включение элементов.

- Трансформатор без ферромагнитного сердечника. Уравнения в комплексной форме. Входное сопротивление трансформатора.

- Цепи с взаимной индуктивностью. Параллельное включение двух индуктивных катушек. Расчет. Векторная диаграмма.

- Зависимость между сопротивлением и проводимостью участка цепи (переменный ток).

- Теорема обратимости (теорема взаимности).

- Метод эквивалентного генератора напряжения. Пример.

- Входные и передаточные проводимости и сопротивления. Входное сопротивление трансформатора без магнитопровода.

- Входное сопротивление трансформатора без магнитопровода.

- Синусоидальный ток в активном сопротивлении, индуктивности и ёмкости.

- Последовательное соединение R, L, C – элементов (тригонометрический метод расчета).

- Условие передачи в нагрузку максимальной активной мощности.

- Коэффициенты, характеризующие форму несинусоидальных периодических сигналов.

- Матричная форма записи уравнений Кирхгофа.

- Машинно-ориентированные методы расчета электрических цепей.

- Законы Кирхгофа. Расчет электрических цепей на основе уравнений Кирхгофа.

- Действующее и среднее значения синусоидальных напряжений и токов.

- Цепи со взаимной индуктивностью. Параллельное включение индуктивно связанных катушек.

- Максимальное, действующее и среднее значения несинусоидальных периодических токов и напряжений.

- Несинусоидальные периодические токи и напряжения. Их разложение в ряд Фурье.

- Спектры несинусоидальных периодических токов и напряжений.

- Мощность в цепи периодического тока. Баланс мощностей.

- Трёхфазные цепи. Соединение звездой. Режим короткого замыкания фазы в цепи без нулевого провода.

- Трёхфазные цепи. Соединение звездой. Режим обрыва фазы в цепи без нулевого провода.

- Векторные и топографические диаграммы электрических цепей синусоидального тока. Привести пример.

- Теорема об эквивалентном источнике тока. Применение теоремы для определения тока в линейных цепях переменного тока.

- Трёхфазная цепь. Соединение звездой и треугольником при симметричной нагрузке. Соотношения линейных и фазных напряжений и токов.

- Трёхфазная цепь соединение треугольником. Анализ несимметричных режимов работы.

- Пассивные двухполюсники. Частотные характеристики одноэлементных и двухэлементных реактивных двухполюсников.

- Преобразование соединения звездой в эквивалентный треугольник.

- Векторные и топографические диаграммы электрических схем. Примеры построения диаграмм.

- Символическое представление синусоидальных величин. Применение символического метода к исследованию электрических цепей.

- Анализ электрических цепей постоянного тока методом преобразований.

- Потенциальная диаграмма. Пример построения диаграмм.

- Определение напряжения смещения нейтрали при соединении несимметричной нагрузки звездой в трёхфазных электрических цепях.

- Метод эквивалентного генератора тока. Применение метода.

- Мощность в электрической цепи при воздействии несинусоидальных периодических сигналов.

- Измерение мощности в трёхфазных цепях (четырёхпроводные и трёхпроводные линии).

- Расчет разветвленных электрических цепей при наличии взаимной индуктивности. (Разветвленный магнитопровод).

- Уравнения и схема замещения трансформатора без магнитопровода. Векторная диаграмма.

- Комплексная форма записи мощности цепей синусоидальной ЭДС.

- Полярность индуктивно связанных катушек. ЭДС взаимной индукции.

- Расчет линейных электрических цепей при воздействии несинусоидальных периодических сигналов.

- Правило плеч, его применение для решения задач.

- Круговое вращающееся магнитное поле. Трехфазный синхронный двигатель.

- Графо-аналитический метод расчета цепей синусоидального тока. Пример.

- Резонанс  токов. Условие возникновения резонанса в контуре с потерями.